紫环批〔2020〕41号

关于儿童动漫生物食品生产项目（广东金旺生物科技

有限公司紫金工业园）环境影响报告表的批复

广东金旺生物科技有限公司：

你公司报来委托河源市美兰生态环境咨询有限公司编制的《儿童动漫生物食品生产项目（广东金旺生物科技有限公司紫金工业园）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关报批材料收悉。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，经我局审查研究，批复如下：

一、原则同意该项目《报告表》的评价结论。

二、该项目选址位于紫金县紫城镇紫城工业园11-2号地块，项目占地面积34611.73平方米，建筑面积36781.15平方米，总投资50000万元，主要从事糖果、饼干曲奇、膨化食品、果冻等生产与销售，建成后年产果冻8000吨、软糖2000吨、威化饼1000吨、橡皮糖3000吨。项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成。依据项目《报告表》的评价结论、专家函审意见和项目规划用地许可证、县政府工作会议纪要（紫府会纪〔2017〕27号）、企业投资项目备案证及紫城工业园管委会等的意见，项目在落实各项环境保护污染防治措施和环境风险防控措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，按照《报告表》所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和拟采取的环境保护措施等进行建设，从环境保护角度可行。

三、项目建设和运营过程中要落实《报告表》提出的各项环境保护污染防治措施，重点做好以下工作：

1、严格控制施工建设期噪声、废水、废气和固体废物等因素对周边环境的影响，确保施工期产生的各项污染物达标排放，加强管理，减少投诉纠纷。

2、项目应执行严格的“雨污分流”制度。雨水排入雨水管网系统。生产废水经自建污水处理设施处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后、生活污水经食堂隔油隔渣池、三级化粪池预处理达到广东省地主标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入园区市政污水管网，进入紫金县城区污水处理厂进行深度处理，最终出水达到污水处理厂排放标准后排放。

3、做好废气处理。加强车间通风，项目称量配料、投料、搅拌过程产生的粉尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。燃天然气锅炉废气达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2中新建锅炉大气污染物中燃气锅炉的排放浓度限值后经20米高排气筒高空排放。项目食品加工过程产生的臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界新扩改建二级标准。项目烘烤工序、食堂厨房油烟经油烟净化器净化处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）后经排烟管道引至楼顶高空排放。

4、合理布局厂区，加强设备的管理和维护，对高噪声设备采取减震、隔声、消声及厂区四周设置绿化隔离带等降噪措施，确保厂界噪声达标排放并降低噪声对周围环境的影响。项目建设期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、做好固体废物处置。项目不合格产品、隔油隔渣池隔渣、废油脂等交由环卫部门统一清运处理。废包装材料交给回收单位回收处理。生活垃圾应集中堆放定期交环卫部门清运处理。废机油等危险废物收集后委托有资质的单位进行处理。项目一般工业固体废物在厂区内暂存须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的有关要求。危险废物在项厂区内暂存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的有关要求。

6、做好生态环境保护和土壤污染防治工作。加强厂区的绿化、美化，严格按照《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》落实土壤污染防治措施，防止项目建设造成水土流失、土壤污染和生态破坏。

7、项目应落实各项环境风险防范措施和应急措施，加强污染治理设施的维护和管理，防止发生环境突发事故对周围环境造成影响。

四、本项目水主要污染物排放总量控制指标纳入紫金县城区污水处理总量指标中调剂解决。大气主要污染物排放总量控制指标从全县大气污染减排指标中调剂解决。

五、本项目《报告表》经批准后，项目的建设地点、性质、规模、生产工艺、土地使用功能、建筑面积、污染治理设施等发生重大变化或自本批复意见下发之日起五年后才动工建设时，必须重新报生态环境部门审批（核）同意后方可实施。

六、项目必须严格执行环保“三同时”制度。项目建成后，应按规定及时开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。本项目的日常环境监督管理工作由我局环境监察分局负责。如发生环境污染投诉纠纷，必须依法进行整改或关闭搬迁。

七、环境保护申请过程中的瞒报、假报、虚报是严重违法行为，违法者须承担由此产生的一切后果。本文件须妥善保管，各项内容须如实执行，如有违反，我局将依法追究法律责任。

河源市生态环境局紫金分局（代章）

二○二○年十二月十五日

抄送：河源市美兰生态环境咨询有限公司

河源市生态环境局紫金分局       2020年12月15日印发