紫环批〔2020〕58号

关于紫金县全域自然村集中供水工程项目--柏埔镇

自然村集中供水工程环境影响报告表的批复

紫金县水利工程建设管理中心：

你单位报来委托广东明大项目管理环境科技有限公司编制的《紫金县全域自然村集中供水工程项目--柏埔镇自然村集中供水工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料已收悉。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，经我局审查研究，批复如下：

一、原则同意该项目《报告表》的评价结论。

二、该项目主要覆盖范围为紫金县柏埔镇，总投资为2936.97万元，项目主要建设内容为小型供水工程及老旧供水管网更新改造工程，其中小型供水工程包括柏埔圩镇扩网供水工程和柏埔镇大鲁村、梅中村等2个行政村小型供水千人工程及柏埔镇新丰村、洋坑村、良洞村、永丰村、南昌村、东升村、东方村等7个行政村小型供水千人以下工程；老旧供水管网更新改造工程主要为柏埔镇群星村供水工程及柏埔镇福田村供水工程。项目设计供水规模3448.72t/d，配套供水管163km、进出水厂计量装置46块、入户水表5270个、水质化验室4处、自动化监控系统11块。依据该项目环境影响报告表的评价结论、专家函审意见、可行性研究报告的批复意见和用地预审、规划选址意见等，项目在落实各项环境保护污染防治措施和风险防控措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，按照《报告表》所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和拟采取的环境保护措施等进行建设，从环境保护角度可行。

三、本项目应按《报告表》的要求落实各项污染防治措施，重点做好如下工作：

1、严格控制施工期废水、废气、噪声和固体废物等因素对周边环境的影响，加强管理，减少投诉纠纷。

2、项目应严格执行“雨污分流”制度。雨水排入雨水管网系统。施工期施工废水经隔油、沉淀后全部回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005)旱作标准后用于周边林地灌溉。运营期废水经沉淀池、排泥排水池沉淀处理后，提升至原水进水管进行回用，不外排。

3、合理安排和布局施工场地，施工现场应采取有效的安全防护措施和防尘措施，加强施工物料运输管理和施工场地的洒水抑尘，确保施工粉尘排放达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（GB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

4、项目应选择低噪声、振动小的设备，采取减振、隔声等降噪措施，加强绿化，严格按照国家规定允许的时间内施工作业，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

5、做好固体废物的处置工作。工程弃料、建筑垃圾应及时清运处理，不得倒入河流堵塞河道。沉淀池、排泥排水池污泥经收集后交由当地管理部门指定地点进行处置。生活垃圾集中堆放定期交环卫部门清运处理。

6、加强水土保持和生态保护工作，工程建设完工后应立即进行土方修复和复绿，防止水土流失和生态破坏，防止对周边生态环境造成影响。

- 加强运营期供水管道的检查维修，避免水质污染，确保不影响居民饮水和生产用水，保障群众饮水安全。

四、该项目是供水工程，完工后不产生国家控制性主要污染物，因此不安排污染物总量控制指标。

五、项目《报告表》经批准后，项目性质、规模、地点、生产工艺或污染防治设施发生重大变化或自本批复下发之日起五年后才动工建设时，应重新报生态环境部门审批（核）同意后方可实施。

六、项目必须严格执行环保“三同时”制度。项目建设完工后，应按要求及时开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可投入使用。项目的日常环境监督管理工作由我局环境监察分局负责。

河源市生态环境局紫金分局（代章）

二○二○年十二月二十一日

抄送：广东明大项目管理环境科技有限公司

河源市生态环境局紫金分局        2020年12月21日印发