紫环批〔2019〕30号

关于紫金县附城镇向阳石场弃渣综合利用

项目环境影响报告表的批复

紫金县附城镇向阳石场：

你场报来委托佛山市环境工程装备有限公司编制的《紫金县附城镇向阳石场弃渣综合利用项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关材料收悉。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，经我局审查研究，提出批复意见如下：

- 一、原则同意该项目《报告表》的评价结论。

- 二、该项目选址位于紫金县紫城镇城西村徐坑尾，项目总用地面积2300m2，总建筑面积约328m2，主要建设内容包括配电房、制砂洗砂脱水区、泥浆处理区、沉淀区和办公楼等。项目主要对该石场风化石皮进行加工，年生产4.5万立方米建筑用泥砂，项目总投资190万元。依据该项目《报告表》的评价结论、专家函审意见、使用林地审核意见、国土资源部门意见以及紫城镇政府意见等，项目在符合产业政策规定和相关规划、落实各项环境保护污染防治措施和环境风险防控措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度可行。

三、本项目应落实《报告表》提出的各项环境保护污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）严格控制施工期废水、废气、噪声和固体废物等因素对周边环境的影响，加强管理，减少投诉纠纷。

（二）项目应严格执行“雨污分流”制度。雨水排入雨水管道；生产废水经沉淀池沉淀处理后全部回用于生产，不外排；厂区内初期雨水经厂区四周设置引流渠、截流沟集中收集至沉淀池处理后引入清水池回用于生产，不外排；生活污水经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作标准后，作为周边山林地灌溉用水，不外排。

（三）做好废气的收集处理。项目产生的无组织粉尘采取厂区定期洒水抑尘、加强道路洒水降尘等措施，运输车辆采取封闭或遮挡措施，必要时采取设置堆场围挡、雾炮降尘装置、皮带机进出料口安装喷淋管且密闭处理等措施，确保项目无组织排放废气（粉尘）达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

（四）合理布局厂区，选用低噪声生产设备和工艺，对噪声源较大的生产设备采取隔声、减振等降噪措施，加强设备的管理维护及保养，且严格按照国家规定允许的时间内生产作业，确保噪声达标排放并减轻噪声对周围环境的影响。项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-201）；营运期厂区边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）做好固体废物的收集处置。项目废土经集中收集后用于周边山林生态恢复覆土使用；沉淀池沉渣经收集干化后外售给砖厂；生活垃圾集中堆放定期交由环卫部门统一清运处理。项目一般固体废物在厂区内贮存处置执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001)。

（六）做好生态保护措施，防止造成水土流失和生态破坏。项目应落实突发事故的各项应急措施风险防控措施，防止发生突发事故时对周边环境造成影响。

（七）项目必须守法经营，禁止经营其他违法活动。因石场采矿许可证到期或县城规划发展需要，须依法关闭你石场时，本项目也随之自行关闭。

四、本项目生活污水经处理后用于周边山林地灌溉，生产废水经沉淀后全部回用于生产，不外排，因此不新增安排废水主要污染物排放总量控制指标。

五、项目应采用国家现行规定的工艺设备进行生产，杜绝使用国家明令淘汰的落后生产工艺设备，且不能生产国家产业政策明令淘汰的产品。项目应使用电能、太阳能及液化石油气、天然气等清洁能源，积极开展清洁生产，实行节能降耗。

六、项目经批准后，项目的性质、规模、工艺、污染防治设施发生重大变化或自审批通过之日起五年后才动工建设时，须重新报环保部门审批（核）同意后方可实施。

七、项目必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成投产前，应及时开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。项目的日常环境监督管理工作由我局环境监察分局负责。项目如发生环境污染投诉纠纷，必须依法进行整改或关闭搬迁。

八、环保申请过程中的瞒报、假报、虚报是严重违法行为，违法者须承担由此产生的一切后果。本文件须妥善保管，各项内容须如实执行，如有违反，我局将依法追究法律责任。

二○一九年五月十七日

抄送：本局环境监察分局，佛山市环境工程装备有限公司

紫金县环境保护局                2019年5月17日印发