河环紫建〔2024〕3号

关于紫金东瑞农牧发展有限公司沼气发电

建设项目环境影响报告表的批复

紫金东瑞农牧发展有限公司：

你公司报来委托河源市美兰生态环境咨询有限公司编制的《紫金东瑞农牧发展有限公司沼气发电建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等申请材料收悉。经我局审查研究，批复如下：

一、原则同意该项目《报告表》的评价结论。

二、项目位于河源市紫金县蓝塘镇市北村紫金东瑞农牧发展有限公司内，为充分利用公司生猪养殖过程中养殖废水沼气池产生的大量沼气，建设1套沼气发电建设项目。拟建设装机总容量200KW（1*200KW）的沼气发电设备1套，年利用沼气量约20万立方米，建成后年最大发电量为116万千瓦时。依据该项目《报告表》的评价结论、专家函审意见、土地租赁合同及用地协议、企业投资项目备案证及蓝塘镇人民政府的意见等，项目在符合产业政策规定、落实各项生态环境保护污染防治措施及环境风险防控措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和拟采取的生态环境污染防治措施，从生态环境保护角度分析可行。

三、项目在建设和运营过程中必须按《报告表》要求落实各项污染防治措施，重点做好如下工作：

（一）做好施工期生态环境保护工作。控制施工期噪声、废水、废气、固体废物等因素对周边环境的影响。合理安排施工期，加强管理，做好生态环境保护措施，最大限度减少水土流失，避免投诉纠纷。

（二）做好水污染防治工作。项目产生的脱水废水和冷凝废水依托紫金东瑞农牧发展有限公司现有污水处理站处理，不单独排放,执行紫金东瑞农牧发展有限公司废水排放标准（广东省《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中较严者）。

（三）做好大气污染防治工作。项目发电机组产生的燃烧废气收集后经SNCR处理装置处理后由排气筒引至高空排放，执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值。

（四）做好噪声污染防治工作。合理布局厂区，选用低噪声生产设备，加强设备的运行维护与管理，对噪声源较大设备采取必要的密闭、减振、隔声、消声等措施，并严格按照国家规定允许的时间内生产作业，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

- （五）做好固体废物污染防治工作。固体废物应严格按规范要求分类收集贮存和处置，防止造成二次污染。一般固体废物在厂区内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）有关要求。危险废物在厂区内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的有关要求。危废暂存间采取防风、防雨、防腐、防渗等措施，危险废物废脱硫剂交由有资质的单位处置。废机油、废油桶由维修厂家收走处置，不在厂内贮存。

- （六）国家和地方颁布有新的污染物排放标准和政策要求的，严格按照新的标准和政策要求执行。

- （七）项目应建立健全事故应急体系，落实有效环境保护风险防控、应急措施，落实土壤及地下水污染防治措施，做好污染防治设施的运行管理和维护，确保环境风险安全可控。

- （八）项目应严格执行环保“三同时”制度（即项目中防治污染的设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用），环保投资应列入项目投资概算并予以落实；按规定及时落实排污许可制度和开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产；建立健全环境保护管理制度，规范设置排污口，按照有关标准、要求落实环境监测措施，做好管理台账。

四、项目应严格实行主要污染物排放总量控制制度。项目脱水废水和冷凝废水依托紫金东瑞农牧发展有限公司现有污水处理站处理，不单独排放，不额外设置水主要污染物排放总量控制指标。大气主要污染物排放总量控制指标核定为：氮氧化物（NOx）0.22吨/年，在广东立国制药有限公司清洁生产审核减排指标中调剂解决。

五、项目应采用国家规定允许的工艺设备进行生产，禁止使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产国家产业政策中严格限制、禁止生产的产品。项目应使用天然气、液化石油气及电能、太阳能等清洁能源，积极实施清洁生产。

- 六、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染措施发生重大变化或自本批复下发之日起五年后方动工建设时，应重新报批环境影响评价文件。该项目依法须经批准的事项，必须经有审批权的行政主管部门批准后方可实施。

七、项目应依法接受生态环境部门日常环境监督管理工作，如发生环境污染投诉纠纷，必须依法进行整改或关闭搬迁。

八、生态环境申请过程中的瞒报、假报、虚报是严重违法行为，违法者须承担由此产生的一切后果。本文件须妥善保管，各项内容须如实执行，如有违反，我局将依法追究法律责任。

河源市生态环境局

2024年3月1日

抄送：河源市美兰生态环境咨询有限公司

河源市生态环境局紫金分局办公室     2024年3月1日印发