紫环批〔2018〕29号

关于紫金县高级中学建设项目

环境影响报告表的批复

紫金县教育局：

你单位委托深圳市景泰荣环保科技有限公司（具有环境保护部颁发的《建设项目环境影响评价资质证书》，环评资质证书编号：国环评证乙字第2879号）编制的《紫金县高级中学建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料收悉。依据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》和《广东省建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，经我局审查，批复如下：

- 一、原则同意该项目《报告表》的评价结论。

二、该项目选址位于紫金县紫城镇乌石村、石陂村，项目红线用地范围37.792公顷，其中符合总体规划面积27.4971公顷，其余10.2949公顷用地需按照相关用地标准进行调规（在完善相关用地手续前不得动工建设）。本次评价只针对符合规划部分，占地27.4971万平方米，总建筑面积125000平方米。项目主要建设一所高级中学，建设内容包括新建教学楼、阶梯教室、艺术楼、信息楼、图书馆、实验楼、行政办公楼、学生宿舍、体育馆、教师宿舍、公共厕所、食堂及浴室、其他用房、景观及绿化工程、道路及室外地坪，工程含水电安装、消防、排水排污及装饰工程等。项目共设90个班，计划招生4500人，拟聘请教职工300人。项目总投资约56577万元。依据该项目《报告表》的评价结论、县政府工作会议纪要（紫府会纪〔2017〕16号）、县发改部门立项批复（紫发改〔2017〕57号）和县国土、住建部门的规划选址意见，项目在符合规划和依法取得用地许可、落实各项环境保护污染防治措施和环境风险防控措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度可行。

- 三、该项目应落实《报告表》提出的各项环境保护污染防治措施和环境风险防控措施，重点做好以下工作：

1、严格控制废水、废气、噪声和固体废物等因素对周边环境的影响，加强施工管理，减少投诉纠纷。

2、项目应严格执行“雨污分流”排水体制。雨水排入市政雨水管网。项目生活污水经三级化粪池预处理、食堂厨房含油污水经隔油池预处理、实验室废水经沉淀隔渣和酸碱中和预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，进入紫金县城区污水处理厂进一步处理，最终达到污水处理厂出水标准后排放。

3、做好废气处理。项目备用发电机尾气采取水喷淋处理措施达到广东省《大气污染物排放限值》（GB44/27-2001）第二时段二级标准后通过预留烟道引至楼顶高空排放；实验室内应设置通风橱；食堂厨房油烟经静电油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准后通过专用排烟管道引至楼顶高空排放。

4、项目应合理布局，尽量选择低噪声的设备，并采取隔声、减振等降噪措施，加强设备的管理和维护，减轻噪声对周边群众的影响。项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

5、做好固体废物的处置。项目产生的固体废物应按照国家有关规定及标准进行规范处理与处置。实验室废化学剂应交由有资质的单位处置；化学品瓶交由供应商回收处理；卫生保健室产生的医疗废物严格按照《医疗废物管理条例》的规定规范贮存，交由医疗废物处置单位收集处置；餐饮垃圾和废油脂类废物经收集后交由有资质的单位处置；生活垃圾集中堆放定期交由环卫部门统一清运处理；建筑垃圾应及时清运处理，严禁倾倒入河。

四、本项目废水主要污染物排放总量控制指标纳入紫金县城区污水处理厂总量指标中，不另行分配总量控制指标。

五、项目的性质、规模、主要建设内容等发生重大变化或自本批复下发之日起五年后才动工建设时，应重新报批环境影响评价文件，经环境保护部门审批（核）同意后方可实施。

六、项目应严格执行环境保护“三同时”制度。项目建设完工后，应及时开展建设项目竣工环境保护验收，经验收合格后方可投入运行。项目的日常环境监督管理工作由我局环境监察分局负责。

二○一八年七月二十七日

抄送：本局环境监察分局

紫金县环境保护局                2018年7月27日印发