紫环批〔2019〕26号

关于紫金县柏埔卫生院新院建设工程

建设项目环境影响报告表的批复

紫金县柏埔卫生院：

你单位报来委托重庆大润环境科学研究院有限公司编制的《紫金县柏埔卫生院新院建设工程建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和有关材料收悉。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，经我局审查研究，批复如下：

一、原则同意该项目《报告表》的评价结论。

- 二、紫金县柏埔卫生院新院项目选址位于紫金县柏埔镇福田村（老河底）吴屋坝省道旁，项目规划总占地面积12000m2，总建筑面积9000m2，主要建设内容包括1栋5层住院楼、1栋3层门诊楼、1栋4层宿舍楼等，其中住院楼建筑面积4800m2，门诊楼建筑面积2200m2、宿舍楼建筑面积1000m2、地下室建筑面积1000m2。新院项目拟按二级医院标准建设，共设置100张床位。项目总投资2587.25万元。依据该项目《报告表》的评价结论、专家函审意见，项目在符合相关规划并依法取得用地许可、落实各项环境保护污染防治措施和环境风险防控措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，按该项目《报告表》所列的项目性质、地点、建设内容、规模及环境保护对策措施等，从环境保护角度可行。

- 三、该项目应落实《报告表》提出的各项环境保护污染防治措施和环境风险防控措施，重点做好以下工作：

1、严格控制废水、废气、噪声和固体废物等因素对周边环境的影响，加强施工管理，减少投诉纠纷。

2、项目应严格执行“雨污分流”排水体制。雨水排入市政雨水管网。项目生活污水经三级化粪池预处理、含油污水经隔油隔渣池预处理后汇同医疗废水进入自建污水处理站，经处理达到达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准中较严者后排入市政污水管网，进入紫金县柏埔污水处理厂进一步处理，最终达到污水处理厂出水标准后排放。

3、做好废气的处理。项目备用发电机尾气经处理达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准后经内置管道引至楼顶高空排放；运营期污水处理站周边无组织排放废气（恶臭）执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准限值；食堂厨房油烟经静电油烟净化器净化处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）后通过排烟管道引至高空排放。

4、项目应合理布局，尽量选择低噪声的设备，对水泵、风机等高噪声设备采取隔声、减振等降噪措施，加强设备的管理和维护，确保噪声达标排放。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

5、做好固体废物的处置。项目固体废物处理及处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001)及2013年修订版、《医疗废物分类目录》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修订版；医疗废物严格按照《医疗废物管理条例》的规定规范贮存，交由有资质的医疗废物处置单位收集处置；化粪池污泥和污水处理站污泥须委托有资质的单位处置，污泥处置执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准；生活垃圾集中堆放交由当地环卫部门统一清运处理。

6、项目应落实环境风险防范措施和事故应急措施，最大限度地减小突发环境事故发生时对周边环境的影响。

四、本项目废水主要污染物排放总量控制指标纳入紫金县柏埔污水处理厂总量指标中，不另行分配总量控制指标。

五、项目经批准后，项目的性质、地点、规模、主要建设内容或自本批复下发之日起五年后才动工建设时，应重新报环保部门审批（核）同意后方可实施。

六、项目应严格执行环境保护“三同时”制度。项目建设完工后，应及时开展建设项目竣工环境保护验收，经验收合格后方可投入运行。项目的日常环境监督管理工作由我局环境监察分局负责。

二○一九年四月二十四日

抄送：本局环境监察分局

紫金县环境保护局                2019年4月24日印发