紫环批〔2019〕23号

关于紫金县璟盛时代休闲养生谷建设项目

环境影响报告表的批复

紫金县璟盛种养农民专业合作社：

你单位报来委托重庆丰达环境影响评价有限公司编制的《紫金县璟盛时代休闲养生谷建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料收悉。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，经我局审查研究，现提出如下批复意见：

一、原则同意该项目《报告表》的评价结论。

二、该项目选址位于紫金县苏区镇埪下水库上游小北村石下、湖背小组，项目总占地面积约947.9亩（折63.2万平方米），其中水库水域面积约900亩（折60万平方米），耕地、輋地面积47.9亩（折3.2万平方米）。项目建设内容包括沿河（离水面5米，向河延伸3.5米架空）搭建度假木屋100栋总建筑面积5000平方米；建造3条（离水面5米）的人行吊桥；建设一个小型码头，配置2艘快艇（仅用于应急措施使用），30条木船和20条竹排划船；建设（离水面5米，向河延伸3.5米架空）钓鱼平台6个（每个100平方米），以及配套建设简易停车场、道路（简易砂石休闲道）、室外照明和给排水等基础设施；此外本项目将充分利用现有900 亩水库进行鱼类养殖，利用现有耕地、輋地47.9亩进行四季水果蔬菜种植。项目总投资6000万元。依据该项目《报告表》的评价结论、专家函审意见和项目投资备案证、县旅游部门意见以及当地村委、镇政府意见等，项目在符合相关规划并依法取得用地许可、落实各项环境保护污染防治措施和环境风险防控措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度可行。

三、项目应落实《报告表》提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）严格控制施工期废水、废气、噪声和固体废物等因素对周边环境的影响，加强管理，减少投诉纠纷。

（二）项目应严格执行“雨污分流”制度。雨水排入雨水管道。施工废水经隔渣沉淀处理后回用于施工或场地、道路洒水抑尘，不外排；生活污水经化粪池、含油废水经隔油池处理后合流进入项目自建污水处理系统处理达到《农田灌溉水质标准》《GB5048-2005》的旱作标准后，直接作为项目种植灌溉用水，不外排。

（三）做好废气的处理。项目备用发电机燃烧废气经水喷淋处理达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准后经内置烟道通往所在楼顶排放；厨房油烟经高效油烟净化器净化处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）通过排烟管道引至楼顶高空排放。

（四）合理布局场地，选用低噪声的生产设备，对噪声源较大的设备采取隔声、减振等降噪措施，且按照国家规定允许的时间内营业，确保噪声达标排放并减轻噪声对周围环境的影响。项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008) 2类标准。

（五）做好固体废物的处置。项目施工期废弃土石方运至指定的弃土点规范堆放，施工垃圾尽量回收利用或及时清运处理；餐厨垃圾、废油脂等按要求进行规范处理处置；生活垃圾集中堆放交由当地环卫部门统一清运处理。项目一般工业固体废物在场内暂存须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的有关要求；危险废物在场内暂存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的有关要求。

（六）加强生态环境保护。项目施工场地、种植区和道路设置时应尽量避免破坏植被；对地质条件较复杂的不稳定区域，应采取包括工程措施在内的隐患治理措施，有效防治水土流失和保护生态环境。严格控制农药、化肥等的使用，防止农业面源污染和破坏土壤环境。

四、本项目污水经处理后作为项目种植的灌溉用水，不外排，因此本项目不新增安排总量排放控制指标。

五、项目经批准后，项目的用地面积、性质、建设规模等发生重大改变或自本批复下发之日起五年后才动工建设时，应重新报环保部门审批（核）同意后方可实施。

六、项目应严格执行环保“三同时”制度。项目建设完工后，应及时开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可投入运行。项目的日常环境监督管理工作由我局环境监察分局负责，项目如发生环境污染投诉纠纷，必须依法进行整改。

七、环保申请过程中的瞒报、假报、虚报是严重违法行为，违法者须承担由此产生的一切后果。本文件须妥善保管，各项内容须如实执行，如有违反，我局将依法追究法律责任。

二○一九年四月二日

抄送：本局环境监察分局

紫金县环境保护局                 2019年4月2日印发