紫环批〔2018〕32号

关于紫金县疾病预防控制中心迁建项目

环境影响报告表的批复

紫金县疾病预防控制中心：

你单位委托佛山市环境工程装备有限公司（具有环境保护部颁发的《建设项目环境影响评价资质证书》，环评资质证书编号：国环评证乙字第2858号）编制的《紫金县疾病预防控制中心迁建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料收悉。依据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》和《广东省建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，经我局审查，批复如下：

一、原则同意该项目《报告表》的评价结论。

- 二、紫金县疾病预防控制中心从紫金县金山大道与广场路交汇处西搬迁到原紫金县人民医院（现为紫金县中医院），拟改建一栋6层框架结构的综合疾控大楼，其中1楼预防接种间、疫苗储存间、体检室、心电图室、放射科、B超室；2楼疾控中心业务办公室；3楼卫生监督所办公用房、行政办公室、财务室、会议室；4楼实验室；5楼备用实验室用房；6楼多媒体会议室；项目规划占地面积1293.49m2，改建面积5147.45m2；购置一批疾控中心检测能力提升设备等。项目总投资约800万元人民币。依据该项目《报告表》的评价结论、专家函审意见和县国土部门用地审查意见，项目在落实各项环境保护污染防治措施和环境风险防控措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，原则同意按该项目《报告表》所列的项目性质、地点、建设内容、规模、环境保护对策措施等进行搬迁改造建设。

- 三、该项目应落实《报告表》提出的各项环境保护污染防治措施和环境风险防控措施，重点做好以下工作：

1、严格控制废水、废气、噪声和固体废物等因素对周边环境的影响，加强施工管理，减少投诉纠纷。

2、项目应严格执行“雨污分流”排水体制。雨水排入市政雨水管网。项目生活污水经三级化粪池预处理、含油污水经隔油隔渣池预处理后汇同医疗废水进入自建污水处理站，经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中医疗机构水污染物排放限值表2预处理标准后排入市政污水管网，进入紫金县城区污水处理厂进一步处理，最终达到污水处理厂出水标准后排放。

3、做好废气处理。项目微生物实验室废气经过高效装置处理通过排风系统排出室外；理化实验室废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB18466-2005）后采用自然通风及通风橱排放；备用发电机尾气采取水雾喷淋净化处理措施达到广东省《大气污染物排放限值》（GB44/27-2001）第二时段二级标准中有组织排放监控浓度限值后通过引风管将尾气引到高处排放；运营期污水站周边无组织排放废气（恶臭）执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准限值。

4、项目应合理布局，尽量选择低噪声的设备，采取隔声、减振等降噪措施，加强设备的管理和维护，减轻噪声对周边群众的影响。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

5、做好固体废物的处置。项目固体废物处理及处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001)及2013年修订版、《医疗废物分类目录》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修订版；医疗废物严格按照《医疗废物管理条例》的规定规范贮存，交由医疗废物处置单位收集处置；化粪池污泥和污水处理站污泥须委托有资质的单位处置，污泥处置执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准；生活垃圾集中堆放交由当地环卫部门统一清运处理。

6、项目应落实环境风险防范措施和事故应急措施，最大限度地减小突发环境事故发生时对周边环境的影响。

四、本项目废水主要污染物排放总量控制指标纳入紫金县城区污水处理厂总量指标中，不另行分配总量控制指标。

五、项目的性质、规模、主要建设内容或自本批复下发之日起五年后才动工建设时，应重新报环保部门审批（核）同意后方可实施。

六、项目应严格执行环境保护“三同时”制度。项目建设完工后，应及时开展建设项目竣工环境保护验收，经验收合格后方可投入运行。项目的日常环境监督管理工作由我局环境监察分局负责。

二○一八年九月十二日

抄送：本局环境监察分局

紫金县环境保护局                2018年9月12日印发